ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ»

(ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»)

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ

на соответствие требованиям предварительного квалификационного отбора по виду/подвиду работ, услуг:

режимно-наладочные испытания тепловых энергоустановок 
организаций системы «Транснефть»

# 1 Общие положения

  - Настоящий документ (далее – программа проверки) содержит информацию о предмете предварительного квалификационного отбора по виду работ, услуг (далее – ПКО), устанавливает требования к заявителю, перечень документов и информации, предоставляемых заявителем, порядку подготовки, оформления и подачи заявок на ПКО, а так же порядок проведения проверки заявителя на соответствие требованиям ПКО.

  - ПКО осуществляется в соответствии с Положением [1], документацией ПКО, отраслевым регламентом ПАО «Транснефть», устанавливающим требования к порядку проведения ПКО (далее – Регламент) и нормативными документами ПАО «Транснефть», указанными в программе проверки.

  - ПКО по видам работ, услуг проводится в открытой форме, т. е. принять участие в таком отборе может любое лицо. Решение об участии в ПКО по виду работ, услуг заявитель принимает самостоятельно.

  - Функцию организатора ПКО осуществляет ООО «НИИ Транснефть».

  - Заявитель, подавая заявку на ПКО, выражает свое согласие 
на проведение организатором ПКО проверки представленных в заявке на ПКО документов 
и сведений, сбор дополнительной информации и организацию проверки с посещением места нахождения (места базирования) заявителя.

  - Перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям ПКО, указан в приложении Б настоящего документа.

  - Порядок проверки заявки на ПКО и заявителя установлен в Регламенте.

  - При проведении проверки заявителя группой проверки устанавливается фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений на основании оригиналов подтверждающих документов.

  - Порядок рассмотрения результатов ПКО и уведомления заявителя о результатах ПКО установлен в Регламенте. Основания для принятия решения об отклонении заявки на ПКО/отказе во включении в реестр ПКО установлены в Регламенте.

- Предмет предварительного квалификационного отбора

Предметом ПКО является режимно-наладочные испытания тепловых энергоустановок организаций системы «Транснефть».

- Требования, которым должен соответствовать заявитель

3.1 Общие требования к заявителю

    - Заявитель  должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем документе, Регламенте и документации ПКО.

Требования, установленнные настоящим документом, Регламентом и документацией ПКО применяются в равной степени ко всем заявителям и ко всем лицам, включенным в реестр ПКО.

    - Наличие у заявителя устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы, в соответствии с требованиями приложения А.4.

    - Наличие у заявителя положительной деловой репутации в соответствии с требованиями Регламента.

3.2	Требования к профессионально-технической обеспеченности заявителя

    - Наличие у заявителя технических ресурсов, необходимых для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, с характеристиками и в количестве, указанными в приложении А.1.

3.2.1.1 Основания владения и/или пользования техническими ресурсами заявитель обязан подтвердить:

документами, подтверждающими наличие права собственности на технические ресурсы, в том числе бухгалтерскими документами,

и/или

документами, подтверждающими наличие технических ресурсов в аренде и/или лизинге (или на ином законном основании владения или пользования).

При этом срок договоров аренды и/или иных законных оснований владения или пользования не должен истекать ранее 12 (двенадцати) месяцев с даты предоставления заявителем заявки на ПКО.

    - Наличие у заявителя персонала определенного уровня квалификации, необходимого для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, в количестве, соответствующем требованиям, указанным в приложении А.2.

    - Наличие у заявителя необходимых разрешительных документов для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг в соответствии с требованиями приложения А.3.

    - Соответствие заявителя требованиям, указанным в приложении А.5.

- Порядок подготовки, оформления и подачи заявки на предварительный квалификационный отбор

  - Заявитель вправе одновременно предоставлять заявки на ПКО по нескольким видам работ, услуг, в рамках одновременно объявленных ПКО. В этом случае идентичные документы, предусмотренные разной документацией ПКО, могут быть предоставлены заявителем в одном экземпляре, с указанием данной информации в сопроводительном письме и приложении Б.

  - Заявитель вправе подать заявку на ПКО как на все представленные подвиды работ, услуг, так и на отдельный подвид работ, услуг, исключая все остальные (в случае, если документацией ПКО предусмотрены подвиды работ, услуг).

  - Заявка на ПКО включает в себя:

- заявка на ПКО по форме приложения Г.1;

- перечень и форма предоставления информации и документов по форме 
приложения Б;

- комплект документов, составляемый и представляемый заявителем в соответствии с требованиями ПКО по виду работ, услуг.

  - Перечень основных документов, предоставляемых заявителем, установлен в приложении Б. В случае отсутствия документа (документов), форм, указанных в приложении Б, заявитель представляет подписанную справку с указанием причин их отсутствия.

  - Заявка на ПКО вместе с прилагаемыми к ней документами подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заявителя, и подается посредством функционала электронной площадки в виде файлов с графическими образами оригиналов документов, составляющих заявку на ПКО (далее - графический вид). Отдельные документы, если это указано в приложении Б, должны быть представлены также в электронном виде в формате Excel или в формате разработки Word, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах и допускающих после их сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (далее – электронный вид).  Заявитель несет ответственность за соответствие представляемых в составе заявки на ПКО документов в графическом виде оригиналам таких документов.

  - Пользуясь функционалом электронной площадки, заявитель обязан подавать заявку на ПКО по частям, разделив свою заявку в соответствии с приложением Б.

  - В случае расхождении информации в формах, представленных одновременно в графическом и электронном видах, большую силу имеет форма в графическом виде.

  - Все документы, имеющие отношение к заявке на ПКО должны быть составлены, а также вся переписка по процедуре ПКО осуществляется на русском языке. Документы, представляемые на языках, отличных от русского, должны сопровождаться их переводом на русский язык.

Документы, составленные на ином языке и не сопровожденные переводом на русский язык, считаются непредставленными и не учитываются при рассмотрении заявки на ПКО.

В случае представления заявителем в составе заявки на ПКО документов, требующих консульской или иной другой легализации, проставления апостиля для их признания на территории Российской Федерации, данные документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

  - Представляемая заявителем информация в документах, имеющая денежное выражение, должна быть указана в рублях Российской Федерации, за исключением документов, оформление которых осуществляется согласно требованиям иностранного государства и представление информации в рублях Российской Федерации не представляется возможным.

  - Представление документов и сведений, не предусмотренных формами, образцами и (или) шаблонами документации ПКО, осуществляется в свободной форме. Данное требование не распространяется на документы, полученные из уполномоченных официальных органов - такие документы представляются в том виде, в котором они были получены (в случае, если в извещении о ПКО установлено требование подачи заявок на ПКО в электронной форме посредством функционала электронных площадок, представляются графические образы таких документов).

  - Представляемый комплект документов с заявкой на ПКО должен быть оформлен следующим образом:

- документы должны быть составлены на листах формата А4. Если формат А4 не позволяет прочесть документы в табличном виде без вспомогательных средств, такие документы должны быть составлены в формате А3;

- документы, а также заявка на ПКО должны быть составлены с размером шрифта не менее 12 (двенадцатого) кегля и не более 14 (четырнадцатого) кегля, допускается шрифт текста в таблицах не менее 10 (десятого) кегля;

- не допускается потоковое сканирование всего комплекта документов заявки на ПКО: количество файлов с графическими образами оригиналов документов должно соответствовать количеству документов, описанных и представляемых заявителем на ПКО в составе заявки на ПКО (один документ – один файл);

- наименование файлов должно соответствовать наименованиям форм, указанным в приложениях Г, а также наименованиям документов, указанным в приложении Б;

- не допускается, чтобы текст размещался на листе с перекосом строк, со смещением границ и разделителей таблиц, а также содержал в себе нечеткие границы букв и неровные символы с дефектами, не позволяющие однозначно интерпретировать представленную информацию.

  - Регламентами, правилами, действующими на электронной площадке (если таковая указана в извещении о ПКО), могут быть предусмотрены дополнительные требования к порядку оформления и/или подачи заявки на ПКО.

  - Ошибки, опечатки, неточности, допущенные заявителем при заполнении заявки на ПКО, относятся на риск заявителя.

- Порядок проведения проверки, предоставления документов и информации группе проверки

  - Проверка заявителя осуществляется группой проверки с посещением места нахождения заявителя и его производственных баз в соответствии с программой проверки. Программа проверки размещается на официальных сайтах ООО «НИИ Транснефть» (https://niitn.transneft.ru/), ПАО «Транснефть» (https://transneft.ru/), ОСТ в разделе «Закупки и реализация» и на электронной площадке в составе документации ПКО.

  - Организатор ПКО направляет:

- в адрес заявителя письмо (уведомление) о проведении проверки заявителя с указанием периода проверки и ОСТ, которой поручено проведение проверки;

- в адрес ОСТ, которой поручается проведение проверки заявителя, письмо (указание) о необходимости проведения проверки заявителя.

  - Заявитель в течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления о проведении проверки обеспечивает направление и получение организатором ПКО подтверждения о готовности к проверке в указанные сроки, в т. ч. о готовности предоставления группе проверки документов в соответствии с требованиями программы проверки в указанные сроки.

  - После получения от организатора ПКО писем о проведении проверки:

5.4.1 Заявитель в течение 2 рабочих дней направляет электронной почтой в адрес ОСТ, осуществляющей проверку, письмо о назначении представителя заявителя из состава руководящих работников, ответственного за взаимодействие с группой проверки;

5.4.2 ОСТ в течение 8 рабочих дней с даты направления организатором ПКО уведомления о проведении проверки заявителя обеспечивает:

- формирование приказом по ОСТ группы проверки; в приказе, в том числе, указывается персональная ответственность руководителя и членов группы проверки за недостоверность и неполноту сведений, отраженных в акте проверки заявителя;

- уведомление заявителя о составе группы проверки с указанием даты начала и окончания проверки;

- проведение проверки заявителя на соответствие требованиям программы проверки;

- оформление акта проверки и предоставление его организатору ПКО посредством системы электронного документооборота организаций системы «Транснефть» (далее – СЭД).

5.4.3 В состав группы проверки по решению генерального директора ОСТ/лица его замещающего включаются:

- руководитель группы;

- специалисты ОСТ по направлению деятельности, соответствующей предмету ПКО;

- специалисты управления (службы, отделов) безопасности ОСТ;

- специалисты финансовых подразделений ОСТ или финансовых подразделений филиалов ООО «Транснефть Финанс»;

- специалисты юридических подразделений ОСТ;

- специалисты ОСТ, не указанные выше (по решению руководства ОСТ);

- специалисты ООО «ТЭС» по направлению деятельности.

При проведении проверки заявителя на территории г.Москва и Московской области группу проверки, как правило, формирует ООО «ТЭС».

В группу проверки по решению руководства ПАО «Транснефть» могут быть включены представители ПАО «Транснефть» и/или Организатора ПКО.

Группа проверки отвечает:

- за качественное и своевременное проведение проверок заявителей в соответствии с программой проверки в сроки, установленные организатором ПКО;

- за достоверность и полноту сведений, отраженных в акте проверки;

- за своевременное предоставление организатору ПКО акта проверки.

  - Проверка документов, подтверждающих юридический статус, право собственности и/или другие законные основания владения/пользования  техническими ресурсами, сведения о которых указаны в приложении А.1 к программе проверки,  наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований ПАО «Транснефть» или ОСТ к заявителю за последние три года, включая текущий, финансовое состояние заявителя осуществляется на основании документов и сведений в соответствии с приложениями А.4, А.4.1, Б, представленных заявителем группе проверки,  может проводиться без непосредственного выезда соответствующих специалистов (юридических, финансовых подразделений) на место нахождения заявителя.

При необходимости участия в группе проверки представителей ПАО «Транснефть» возможно их привлечение посредством видеоконференции.

  - Проверка заявителя начинается с проведения предварительного совещания группы проверки с участием представителя заявителя, указанного в пункте 5.4 настоящего документа, в ходе которого объявляются цели проверки и состав группы проверки, определяются последовательность, формы и процедура проведения проверки, представляются уполномоченные работники заявителя, назначенные для взаимодействия с группой проверки.

  - Заявитель не позднее дня начала проверки обязан сформировать и предоставить группе проверки согласно приложению Б и формам, предусмотренным программой проверки, документы, сформированные в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего документа, в следующих форматах:

- на бумажном носителе, если приложением Б установлено требование о проверке наличия их подлинника (оригинала);

- на электронном носителе информации (DVD/жесткий диск) все предоставляемые заявителем документы (цветные скан-копии в формате *.pdf и в редактируемом формате в Word (если применимо)). Выбор способа передачи информации на электроном носителе определяется по устному согласованию сторон проверки.

Все предоставляемые скан-копии документов, предусмотренных программой проверки, должны быть подписаны собственноручно руководителем заявителя либо уполномоченным представителем заявителя и заверены оттиском печати, за исключением случаев, когда заявитель ведет хозяйственную деятельность без печати либо документы выгружены с электронной площадки с наличием на них цифровой электронной подписи.

  - Заявитель обязан предоставить группе проверки документы, подтверждающие наличие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений, предусмотренных Регламентом и программой проверки, в том числе:

- фактическое наличие заявленных на ПКО технических ресурсов и документы, подтверждающие основания пользования, владения и/или распоряжения  ими;

- документы, подтверждающие наличие специалистов и иных работников, квалификация которых соответствует требованиям программы проверки;

- фактическое наличие производственных баз заявителя и объектов, указанных заявителем (с предоставлением возможности их посещения), на которых заявитель выполняет работы и оказывает услуги по предмету ПКО, с правом ведения, при необходимости, группой проверки фото и видеосъемки.

Производится фотосъемка:

- выделенных зон для проведения технологических операций;

- системы хранения и логистики технологических элементов продукции;

- выполнения технологических операций;

- состояния помещений и средств производства;

- специальной одежды работников, занятых на производстве.

Фотосъемка может производиться мобильными телефонами.

Фотоматериалы распечатываются в цвете на листах формата А4, визируются представителем ОСТ, участвующим в проверке, на каждом листе и прикладываются к акту проверки. Фотоматериалы являются неотъемлемой частью акта проверки.

  - Обеспечение группы проверки средствами индивидуальной защиты входит в обязанности заявителя.

  - При проведении проверки заявителя группой проверки на основании подтверждающих документов устанавливается фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО людских и технических ресурсов и формируется заключение о соответствии или несоответствии заявителя требованиям программы проверки.

По окончании проверки группой проверки оформляется акт проверки в соответствии с программой проверки, в котором на основании подтверждающих документов указываются:

- фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений;

- выявленные в ходе проверки несоответствия требованиям программы проверки;

- если применимо,  потенциальный объем работ, услуг, который способен выполнить заявитель по заявленным видам/подвидам работ, услуг.

При наличии несоответствий заявителя требованиям программы проверки ОСТ, сформировавшая приказом группу проверки,  обеспечивает получение от заявителя пояснений по каждому несоответствию.

  - Факты предоставления заявителем группе проверки недостоверных сведений и недействительных документов должны отражаться в акте проверки.

  - Акт проверки составляется в 2 экземплярах – один для ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки, второй - для заявителя (без приложений).

Акт проверки подписывается всеми членами группы проверки и уполномоченным представителем заявителя, утверждается руководителем ОСТ (генеральным директором или лицом его замещающим).

При отказе от подписания акта проверки руководителем заявителя либо уполномоченным представителем заявителя, действительным считается акт проверки, подписанный членами группы проверки в одностороннем порядке без участия заявителя. При этом на акте проверки проставляется отметка «От подписи отказался». При наличии особого мнения заявителя относительно результатов проверки соответствующая информация должна указываться в акте проверки, особое мнение заявителя прилагается к акту проверки и является его неотъемлемой частью. Срок предоставления особого мнения не должен превышать 1 календарного дня, следующего за днем завершения проверки заявителя.

ОСТ с сопроводительным письмом по СЭД направляет организатору ПКО, а также в специализированные ОСТ или структурные подразделения ПАО «Транснефть» в случае участия их представителей в группе проверки скан-образы утвержденного акта проверки с соответствующими приложениями и указанными в акте проверки письмами, справками и разъяснениями в сроки, установленные в пункте 5.4 программы проверки.

  - Документы, предоставленные заявителем, хранятся в ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки. При необходимости, по требованию организатора ПКО, ОСТ в течение 5 рабочих дней предоставляет организатору ПКО копии документов, предоставленных заявителем при проведении проверки.

  - Организатор ПКО вправе в любое время направить заявителю запрос о предоставлении разъяснений с подтверждающими документами и информации, предусмотренной Регламентом и документацией ПКО, в том числе программой проверки, а также запросить дополнительные сведения и инициировать проверку (в том числе дополнительную проверку) заявителя.

Приложение А

- Перечень подвидов работ, услуг

| № п/п | Наименование подвидов работ, услуг | Сокращенное наименование |
| --- | --- | --- |
|  | Режимно-наладочные испытания котельного оборудования | РНИ КО |
|  | Режимно-наладочные испытания тепловых сетей | РНИ ТС |
|  | Режимно-наладочные испытания водоподготовительных установок | РНИ ВПУ |

В настоящем документе предусмотрены следующие сокращения:

ВПУ – водоподготовительная установка;

КО – котельное оборудование;

ПТЭТЭ – правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

РНИ – режимно-наладочные испытания;

РТН – федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;

ТК – тепловой контроль;

ТС – тепловая сеть;

ТЭ – тепловая энергоустановка.

Приложение А.1

Требования к технической оснащенности заявителя

- Технические ресурсы по заявленному виду (заявленным подвидам) работ, услуг, привлекаемые заявителем на основании договоров аренды и иных договоров, подтверждающих право владения и/или пользования техническими ресурсами, не должны превышать 50% от общего количества необходимых технических ресурсов, указанных в таблицах 1.1 – 1.3.

- Количество технических ресурсов заявителя должно обеспечивать работу не менее 1 бригады специалистов по РНИ ТЭ. При увеличении количества заявленных бригад количество технических ресурсов увеличивается пропорционально на каждую бригаду.

- Требования к количеству необходимых технических ресурсов заявителя указаны в таблицах 1.1 – 1.3.

Таблица 1.1 – Требования к техническим ресурсам, необходимым для выполнения РНИ КО

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Количество, ед. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Тепловизор | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Ультразвуковой расходомер жидкости | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Дифференциальный манометр | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Газоанализатор дымовых газов (с трубкой Пито) | 1 | 2 | 3 | Оборудование должно быть в собственности у заявителя |
|  | Переносная метеостанция | 1 | 2 | 3 | При наличии приборов по п.6 не требуется |
|  | Приборы для измерения: - температуры воздуха - влажности воздуха - атмосферного давления | 1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 | При наличии оборудования по п.5 не требуется |
|  | Персональный компьютер (ноутбук) | - | - | - | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно быть обеспечено заявителем при выполнении работ |
|  | Цифровой фотоаппарат | - | - | - |  |
|  | Сигнализатор горючих газов | - | - | - |  |

П р и м е ч а н и е – в отношении технических ресурсов, указанных в пунктах 7-9, в рамках проведения ПКО заявитель предоставляет гарантийное письмо о том, что персонал заявителя (на момент допуска на объекты для выполнения 
РНИ КО) будет обеспечен:

- персональным компьютером (ноутбуком) и цифровым фотоаппаратом из расчета 1 ед. на бригаду;

- индивидуальными газоанализаторами-сигнализаторами из расчета 1 ед. на каждого члена бригады, привлекаемого к выполнению работ по РНИ КО.

Таблица 1.2 – Требования к техническим ресурсам, необходимым для выполнения РНИ ТС

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Количество, ед. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Тепловизор | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Ультразвуковой расходомер жидкости | 1 | 2 | 3 | Оборудование должно быть в собственности у заявителя |
|  | Переносная метеостанция | 1 | 2 | 3 | При наличии приборов по п.4 не требуется |
|  | Приборы для измерения: - температуры воздуха - влажности воздуха - атмосферного давления | 1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 | При наличии оборудования по п.3 не требуется |
|  | Лазерный дальномер | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Контрольный манометр | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Персональный компьютер (ноутбук) | - | - | - | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно быть обеспечено заявителем при выполнении работ |
|  | Цифровой фотоаппарат | - | - | - |  |
|  | Сигнализатор горючих газов | - | - | - |  |

П р и м е ч а н и е – в отношении технических ресурсов, указанных в пунктах 7-9, в рамках проведения ПКО заявитель предоставляет гарантийное письмо о том, что персонал заявителя (на момент допуска на объекты для выполнения 
РНИ ТС) будет обеспечен:

- персональным компьютером (ноутбуком) и цифровым фотоаппаратом из расчета 1 ед. на бригаду;

- индивидуальными газоанализаторами-сигнализаторами из расчета 1 ед. на каждого члена бригады, привлекаемого к выполнению работ по РНИ ТС.

Таблица 1.3 – Требования к техническим ресурсам, необходимым для выполнения РНИ ВПУ

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Количество, ед. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Прибор для определения концентрации в воде взвешенных частиц (прозрачности) | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Прибор для определения концентрации в воде водородных ионов pH | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Прибор для определения щелочности воды | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Прибор для определения жесткости воды | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Прибор для определения концентрации в воде растворенного кислорода | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Прибор для определения содержания железа в воде | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Прибор для определения содержания нефтепродуктов в воде | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Прибор для определения содержания в воде свободной углекислоты | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Портативная экспресс-лаборатория для определения качества воды | 1 | 2 | 3 | При наличии приборов по п.1-8 не требуется. Допускается полная или частичная замена любого оборудования, указанного в пунктах 1-8, при возможности определения этой лабораторией показателей воды заменяемого оборудования |
|  | Персональный компьютер (ноутбук) | - | - | - | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно быть обеспечено заявителем при выполнении работ |
|  | Цифровой фотоаппарат | - | - | - |  |
|  | Сигнализатор горючих газов | - | - | - |  |

Примечание:

- В случае отсутствия оборудования согласно пунктов 1-9 для определения показателей воды допускается привлечение собственной или арендованной химико-аналитической, экологической или другой лаборатории, в области деятельности которой (перечне объектов и контролируемых в них показателях) имеются показатели, определяемые оборудованием согласно пунктов 1-8. В этом случае при расчете аренды согласно пункту 1 приложения А.1 технические ресурсы не учитываются.

- В отношении технических ресурсов, указанных в пунктах 10-12, в рамках проведения ПКО заявитель предоставляет гарантийное письмо о том, что персонал заявителя (на момент допуска на объекты РНИ ВПУ) будет обеспечен:

- персональным компьютером (ноутбуком) и цифровым фотоаппаратом из расчета 1 ед. на бригаду;

- индивидуальными газоанализаторами-сигнализаторами из расчета по 1 ед. на каждого члена бригады, привлекаемого к выполнению работ по РНИ ВПУ.

- Наличие у заявителя свидетельств, протоколов, сертификатов, утвержденного графика поверок (калибровок) приборного оборудования и средств измерения, а также паспортов на заявленные измерительные приборы и оборудование:

- Требования к характеристикам технических ресурсов указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Требуемые характеристики технических ресурсов

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Назначение | Требуемые технические характеристики | Необходимость освидетельствования (поверки, калибровки, аттестации) средств измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Тепловизор | Проведение тепловизионного контроля | Максимальная измеряемая температура: не менее 200 ºС. Пределы допускаемого значения относительной погрешности – не менее ±5 % | Требуется |
|  | Ультразвуковой расходомер жидкости | Измерение расходов рабочих сред в ТЭ | Минимальная скорость потока: не более 0,5 м/с Максимальная скорость потока: не менее 15 м/с; Пределы допускаемой погрешности не более ±6,0% | Требуется |
|  | Дифференциальный манометр | Измерение уровня жидкостей в резервуарах под давлением или расхода жидкости, газа и пара с помощью диафрагм методом измерения перепада давления на сужающем устройстве | Максимальный перепад давления не менее 2 кПа; Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности: ±5 Па | Требуется |
|  | Газоанализатор дымовых газов (с трубкой Пито) | Измерение состава уходящих газов | Определяемые компоненты: О2, СО, NO, NO2, SO2; Измеряемая температура газов не менее плюс 350 ºС; | Требуется |
|  | Переносная метеостанция ИЛИ приборы для измерения температуры и влажности воздуха, и атмосферного давления | Измерение температуры, влажности воздушной среды и атмосферного давления | Диапазон измерений: Температуры - от минус 30 до плюс 50 ºС; Относительной влажности - от 3 до 97%; Давления воздуха - от 80 до 110 кПа (600 – 820 мм.рт.ст.) | Требуется |
|  | Лазерный дальномер | Измерение расстояний | Диапазон измерения линейного расстояния не менее 100 м | Требуется |
|  | Контрольный манометр | Измерение давлений | Класс точности не ниже 0,6 диаметром не менее 160 мм, допускается замена на цифровые приборы измерения давления с классом точности не ниже. | Требуется |
|  | Прибор для определения концентрации в воде взвешенных частиц (прозрачности) | Измерение содержания взвешенных частиц в воде | Метод: по шрифту | Не требуется |
|  | Прибор для определения концентрации в воде водородных ионов pH | Измерение концентрации водородных ионов в воде | Погрешность средств измерений должна составлять не более 15 %. | Требуется (для СИ) |
|  | Прибор для определения щелочности воды | Измерение содержания в воде гидроксильных ионов и анионов слабых кислот | Погрешность средств измерений должна составлять не более 15 %. | Требуется (для СИ) |
|  | Прибор для определения жесткости воды | Измерение содержания в воде катионитов накипеобразователей – кальция и магния | Погрешность средств измерений должна составлять не более 15 %. | Требуется (для СИ) |
|  | Прибор для определения концентрации в воде растворенного кислорода | Измерение содержания растворенного кислорода в воде | Погрешность средств измерений должна составлять не более 15 %. | Требуется (для СИ) |
|  | Прибор для определения содержания железа в воде | Измерение содержания растворенного железа в воде | Погрешность средств измерений должна составлять не более 15 %. | Требуется (для СИ) |
|  | Прибор для определения содержания нефтепродуктов в воде | Измерение содержания растворенных нефтепродуктов в воде | Погрешность средств измерений должна составлять не более 15 %. | Требуется (для СИ) |
|  | Прибор для определения содержания в воде свободной углекислоты | Измерение содержания в воде свободной углекислоты | Погрешность средств измерений должна составлять не более 15 %. | Требуется (для СИ) |
|  | Портативная экспресс-лаборатория для определения качества воды | Предназначена для определения качества котловой воды. Состав экспресс-лаборатории (включает, но не ограничивается): - набор лабораторной посуды для реактивов; - приспособления и материалы для проведения анализов; - реактивы. | Показатели, которые должны определяться экспресс-лабораторией: - концентрация в воде взвешенных частиц (прозрачности) - концентрация в воде водородных ионов pH - щелочность воды - жесткость воды - концентрация в воде растворенного кислорода - содержание железа в воде - содержание нефтепродуктов в воде - содержание в воде свободной углекислоты | Требуется (для СИ) |
|  | Персональный компьютер (ноутбук) | Обработка и формирование отчетных материалов, работа с программным обеспечением | Диагональ экрана: не менее 14 дюймов. Тактовая частота работы процессора: не менее 2 ГГц. | Не требуется |
|  | Цифровой фотоаппарат | Регистрация неподвижных изображений при РНИ ТЭ | Разрешение не менее 3 млн. пикселей | Не требуется |
|  | Сигнализатор горючих газов | Непрерывное или периодическое определение концентрации многокомпонентных смесей углеводородных горючих газов и паров на месте производства работ, выдача сигналов | Время непрерывной работы – не менее 8 часов. | Требуется |

П р и м е ч а н и е – допускается применение оборудования, обладающего характеристиками не хуже, чем приведенное в таблице.

Приложение А.2

Требования к обеспечению персоналом

- Наличие у заявителя персонала определенного уровня квалификации, необходимого для выполнения заявленного вида работ, в количестве, указанном в таблицах 1.1 – 1.3.

- Количество персонала заявителя по заявляемым подвидам работ, услуг должно обеспечивать работу не менее 1 бригады специалистов, состоящей не менее чем из 2 человек. В каждой бригаде приказом (распоряжением) по организации назначается руководитель работ, который отвечает за производство работ, соблюдение при производстве работ требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.  При увеличении количества заявленных бригад количество персонала, за исключением специалистов камеральной группы, увеличивается пропорционально на каждую бригаду. Допускается совмещение должностей у специалистов в бригаде.

Таблица 1.1 – Требования к минимальному количеству персонала для выполнения РНИ КО

| № п/п | Наименование профессии/должности | Количество, чел. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бригада специалистов, в т.ч.: | 2 | 4 | 6 | - |
| 1.1 | Руководитель работ | 1 | 2 | 3 | - |
| 1.2 | Инженер | 2 | 4 | 6 | Обязательное наличие в бригаде 2-х специалистов с высшим образованием |
| 1.3 | Дефектоскопист по ТК | 1 | 2 | 3 | - |
| 2 | Специалисты камеральной группы | 2 |  |  | - |

П р и м е ч а н и е – допускается совмещение в бригаде:

- между руководителем работ и инженером (при наличии профильного образования);

- между дефектоскопистом по ТК и инженером (при наличии профильного образования);

при условии наличия документа, подтверждающего квалификацию по совмещаемой должности.

Таблица 1.2 – Требования к минимальному количеству персонала для выполнения РНИ ТС

| № п/п | Наименование профессии/должности | Количество, чел. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бригада специалистов, в т.ч.: | 2 | 4 | 6 | - |
| 1.1 | Руководитель работ | 1 | 2 | 3 | - |
| 1.2 | Инженер | 1 | 2 | 3 | Обязательное наличие в бригаде 2-х специалистов с высшим образованием |
| 1.3 | Дефектоскопист по ТК | 1 | 2 | 3 | - |
| 2 | Специалисты камеральной группы | 2 |  |  | - |

П р и м е ч а н и е – допускается совмещение в бригаде:

- между руководителем работ и инженером (при наличии профильного образования);

- между дефектоскопистом по ТК и инженером (при наличии профильного образования);

при условии наличия документа, подтверждающего квалификацию по совмещаемой должности.

Таблица 1.3 – Требования к минимальному количеству персонала по РНИ ВПУ.

| № п/п | Наименование профессии/должности | Количество, чел. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бригада специалистов, в т.ч.: | 2 | 4 | 6 | - |
| 1.1 | Руководитель работ | 1 | 2 | 3 | - |
| 1.2 | Инженер | 2 | 4 | 6 | - |
| 2 | Специалисты камеральной группы | 2 |  |  | - |

П р и м е ч а н и е – допускается совмещение в бригаде между руководителем работ и инженером (при наличии профильного образования).

- Заявленный персонал должен пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим и иметь действующие документы: о проверке знаний требований охраны труда, об обучении мерам пожарной безопасности; указанные документы при проведении ПКО не проверяются, а предоставляются специалистами заявителя при допуске на объекты для выполнения РНИ ТЭ.

- Стаж работы заявленного персонала по предмету ПКО должен быть подтвержден справкой заявителя.

- Соотношение наименований объектов контроля (технических устройств) в зависимости от НД, используемой для проведения аттестации специалистов НК различными независимыми органами аттестации системы НК, указано в таблице 3.

- Специалисты, привлекаемые по заявленному виду работ, услуг, должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Минимальные квалификационные требования к персоналу

| № п/п | Наименование профессии/должности | Минимальные требования к квалификации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общие требования к персоналу: 1. Стаж работы на инженерно-технических/технических должностях на объектах теплоэнергетики не менее 3 лет. 2. Действующее удостоверение о проверке знаний по ПТЭТЭ по форме, установленной приложением 3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 ИЛИ Действующее удостоверение о проверке знаний по новым Правилам, заменившим собой ПТЭТЭ, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 |  |  |
| 1 | Руководитель работ | - Высшее образование в области теплоэнергетики. - Действующий протокол (выписка из протокола) об аттестации по промышленной безопасности в областях А.1 и Б.8.6, если иная область не установлена правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленной безопасности топливно-энергетического комплекса. |
| 2 | Инженер | - Высшее образование в области энергетики. - Действующий протокол (выписка из протокола) об аттестации по промышленной безопасности в областях А.1 и Б.8.6 (при исполнении обязанностей руководителя работ) |
| 3 | Дефектоскопист по ТК | - Образование не ниже среднего технического (специального). - Действующее удостоверение (сертификат) специалиста НК не ниже II квалификационного уровня, выданное одним из независимых органов по аттестации системы НК, на право проведения методов НК (ТК) (объекты контроля и технические устройства в таблице 3). |
| 4 | Специалисты камеральной группы | - Высшее техническое (специальное) образование. - Опыт работы по специальности не менее 1 года (подтверждается справкой заявителя). |

Таблица 3 - Соотношение наименований объектов контроля в зависимости от НД, используемой для проведения аттестации различными независимыми органами аттестации системы НК

| № п/п | НД независимых органов по аттестации системы НК, содержащих требования к объекту контроля (техническому устройству) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СДАНК-2-2020 |  | СНК ОПО РОНКТД-2-2021 |  |
|  | Объекты контроля | Технические устройства | Объекты контроля | Технические устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. Оборудование, работающее под избыточным давлением | 1.1. Паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры. 1.2. Водогрейные и пароводогрейные котлы. 1.3. Энерготехнологические котлы: паровые и водогрейные, в том числе содорегенерационные котлы. 1.4. Котлы-утилизаторы. 1.5. Котлы передвижных и транспортабельных установок. 1.6. Котлы паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями (кроме воды и водяного пара), и транспортирующие их системы трубопроводов. 1.7. Электрокотлы. | 1. Котельное оборудование (КО) | 1.1. Котлы (паровые, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры; водогрейные и пароводогрейные; энерготехнологические; котлы-утилизаторы; котлы передвижных и транспортабельных установок; паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями (кроме воды и водяного пара); электрокотлы |
|  |  | 1.9. Сосуды, работающие под избыточным давлением пара, газов, жидкостей. |  | 1.3. Сосуды, работающие под давлением пара, газов, жидкостей |
|  |  | 1.8. Трубопроводы пара и горячей воды. |  | 1.4. Трубопроводы пара и горячей воды |

Приложение А.3

Минимальные требования, предъявляемые к заявителю по наличию разрешительных документов

К разрешительной документации для целей настоящей программы проверки относятся документы, подтверждающие право заявителя осуществлять деятельность по предмету ПКО, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Разрешительная документация для выполнения РНИ ТЭ

| № п/п | Документы и сведения, подтверждающие право заявителя осуществлять деятельность по предмету ПКО | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Режимно-наладочные испытания котельного оборудования |  |  |
| 1 | Методика проведения режимно-наладочных испытаний котлов, работающих на жидком и газообразном топливе, содержащая разделы: - порядок проведения подготовительных работ; - порядок проведения экспериментальных (режимных работ) на котельном оборудовании; - порядок проведения балансовых испытаний; - порядок обработки результатов РНИ. | Действующий документ, утвержденный руководителем заявителя |
| Режимно-наладочные испытания тепловых сетей |  |  |
| 1 | Методика проведения режимно-наладочных испытаний тепловых сетей, работающих на воде, водяном паре, органических теплоносителях, содержащая разделы: - порядок определения тепловых и весовых нагрузок системы теплоснабжения; - порядок проведения гидравлических расчетов для системы теплоснабжения; - порядок проведения испытаний на пропускную способность тепловой сети и коммуникаций котельной; - порядок разработки теплового и гидравлического режимов; - порядок проведения регулировки источника тепла, тепловой сети, теплопотребляющих систем зданий; - порядок обработки результатов РНИ. | Действующий документ, утвержденный руководителем заявителя |
| Режимно-наладочные испытания водоподготовительных установок |  |  |
| 1 | Методика проведения режимно-наладочных испытаний водоподготовительных установок, включая наладку водно-химического режима котельного оборудования, содержащая разделы: - порядок проведения подготовительных работ; - порядок проведения экспериментальных (режимных работ) на механическом фильтре, установке обезжелезивания, установке умягчения, деаэраторе; - порядок обработки результатов РНИ. | Действующий документ, утвержденный руководителем заявителя |
| 2 | Свидетельство об аттестации или аттестат аккредитации лаборатории, в том числе выполняющей измерения по определению качества воды. В области деятельности лаборатории должны быть: - объект контроля – вода, питьевая вода, водные ресурсы - контролируемые показатели: - концентрация в воде взвешенных частиц (прозрачности) - концентрация в воде водородных ионов pH - щелочность воды - жесткость воды - концентрация в воде растворенного кислорода - содержание железа в воде - содержание нефтепродуктов в воде - содержание в воде свободной углекислоты | В случае полного или частичного отсутствия оборудования по подвиду работ, услуг РНИ ВПУ (пункт 3 таблицы приложения А) и привлечения собственной лаборатории для выполнения РНИ ВПУ |
|  | Договор оказания услуг со сторонней организацией на оказание услуг с приложением свидетельства об аттестации или аттестата аккредитации привлекаемой лаборатории и области ее деятельности | В случае полного или частичного отсутствия оборудования по подвиду работ, услуг РНИ ВПУ (пункт 3 таблицы приложения А) и привлечения сторонней лаборатории для выполнения РНИ ВПУ |

- Приложение А.4

Оценка финансового состояния

- Оценка финансового состояния заявителя (наличие устойчивого или неустойчивого финансового состояния заявителя) подтверждается на основании порядка проведения оценки наличия финансовых ресурсов (далее – Методика) в соответствии с требованиями приложения А.4.1 настоящей программы проверки.

- Сведения о финансовых показателях заявителя оформляются по форме приложения Г.4 программы проверки.

- Сведения о финансовых показателях заносятся группой проверки в акт проверки (приложение В).

- Инструкция по заполнению сведений о финансовых показателях для заполнения формы приложения Г.4:

Уставный капитал - указывается за последний завершенный отчетный период (стр. 1310).

Чистые активы (далее – ЧА) - показатель рассчитывается за последний завершенный отчетный период.

Расчет ЧА по бухгалтерскому балансу организации:

ЧА=(Баланс (стр.1600)–ЗУ)–(Итого по разделу IV (стр.1400)+Итого по разделу V (стр.1500))–Доходы будущих периодов (стр.1530), где ЗУ – задолженность заявительов (учредителей) по взносам в уставной капитал (в балансе отдельно не выделяется и отражается в составе краткосрочной дебиторской задолженности).

Дебиторская и кредиторская задолженности на конец последнего отчетного периода/на дату подачи заявки на ПКО - показатели указываются за последний завершенный отчетный период/на дату подачи заявки на ПКО (стр. 1230 и стр. 1520).

Сведения об исполнении заявителем налоговых обязательств – показатель указывается на основании сведений об исполнении заявителем налоговых обязательств по форме, установленной налоговым органом.

В случае предоставления документов, подтверждающих отсутствие задолженности по платежам, в графе «Показатель» указывается «0».

В случае наличия задолженности по платежам, в графе «Показатель» указывается сумма задолженности в тыс. руб. В составе заявки заявителю требуется предоставить письменные  разъяснения в произвольной форме о наличии задолженности. В случае отсутствия разъяснений в составе заявки  группе проверки необходимо запросить пояснения у заявителя, сделать пометку в примечании о предоставлении дополнительных сведений и приложить пояснения/разъяснения к акту проверки.

В случае непредставления документов о наличии задолженности в графе «Показатель» указывается - «сведения не представлены» или «сведения представлены не в полном объеме».

- Заявитель, на которого не распространяется обязанность по предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в подтверждение соответствия установленному требованию должен представить сведения о финансовом состоянии по форме приложений Г.4, Г.5 к настоящей программе проверки с указанием оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в соответствии с которыми на него не распространяется обязанность по предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы.

- Организатор ПКО вправе осуществить проверку достоверности предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО документов и сведений, подтверждающих соответствие заявителя требованиям документации ПКО любым не противоречащим закону способом, включая получение соответствующей информации из любых официальных источников, в т.ч. из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сайтов государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой)  отчетности и из справочно-аналитических систем, в т.ч. СПАРК-Интерфакс, а также путем направления запросов заявителю и иным лицам, обладающим необходимой информацией.

Приложение А.4.1

Порядок проверки наличия финансовых ресурсов заявителя

Наличие финансовых ресурсов заявителя определяется исходя из матричного подхода, включающего оценку финансового риска заявителя, полученную из справочно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс, и оценку риска наступления банкротства заявителя на основании четырех финансовых моделей, предусмотренных настоящей Методикой. Расчеты по моделям осуществляются на основании данных из бухгалтерской отчетности, за последний отчетный календарный год, доступной на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/), а также материалов, предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО.

В рамках каждой из четырех финансовых моделей (приведены в разделе «Описание применяемых моделей») заявитель проходит проверку наличия финансовых ресурсов (финансовой состоятельности). Если полученные результаты соответствуют устойчивому положению заявителя, и оценочный риск банкротства является низким, заявитель получает 1 балл за каждую финансовую модель. В противном случае, финансовая состоятельность в рамках каждой модели оценивается в 0 баллов. Полученные баллы суммируются и формируют итоговый показатель в диапазоне от 0 до 4 баллов.

Заявителю присваивается один из 3-х индексов финансового риска справочно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс (низкий, средний, высокий) в соответствии с результатами, которые рассчитываются согласно математической модели на основе только открытых статистических данных и без участия человека. После подсчета суммарного балла оценки финансовой состоятельности организации по результатам применения всех 4-х моделей данной Методики и присвоения индекса финансового риска справочно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс для заявителя определяется положение по следующей матрице:

| СПАРК ИФР | Оценка по 4-м моделям, балл |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Низкий | доп. проверка | доп. проверка | соответствие требованию | соответствие требованию | соответствие требованию |
| Средний | доп. проверка | доп. проверка | соответствие требованию | соответствие требованию | соответствие требованию |
| Высокий | доп. проверка | доп. проверка | доп. проверка | доп. проверка | доп. проверка |

В соответствии с положением заявителя в представленной матрице определяется категория, в которую попадает заявитель, и устанавливается порядок последующих действий:

- Соответствие требованию – финансовое состояние заявителя признается устойчивым, что группа проверки указывает в акте проверки.

- Дополнительная проверка – для каждого заявителя, попавшего в данную категорию, осуществляется расчет оценки динамики изменения риска наступления банкротства за последние 3 отчетных года с использованием 8-ми финансовых моделей (приведены в разделе «Описание применяемых моделей»). Если полученные результаты соответствуют устойчивому положению заявителя, и оценочный риск банкротства является низким, заявитель получает 1 балл за каждую финансовую модель. В противном случае, финансовая состоятельность в рамках каждой модели оценивается в 0 баллов. Полученные баллы суммируются, вычисляется среднее значение за 3 года и формируется итоговый показатель в диапазоне от 0 до 8 баллов.

Дополнительная проверка

После расчета оценки динамики изменения риска наступления банкротства за последние 3 отчетных года с использованием всех 8-ми финансовых моделей оценки финансовой состоятельности организации для заявителя определяется положение в следующей матрице:

| Оценка по 8-и моделям, сумма баллов по среднему значению за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| несоответствие требованию |  |  | соответствие требованию |  |  |  |  |  |

- Соответствие требованию (3 и более баллов) – финансовое состояние заявителя признается устойчивым, что группа проверки указывает в акте проверки.

- Несоответствие требованию (менее 3-х баллов) – финансовое состояние заявителя признается неустойчивым, что группа проверки указывает в акте проверки.

Расчеты по моделям осуществляются на основании данных из бухгалтерской отчетности за последние 3 отчетных календарных года (для вновь созданных организаций – с момента государственной регистрации), доступной на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/), а также материалов, предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО.

Общие условия

Для заявителей, на которых на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не распространяется обязанность по представлению в ИФНС бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по формам ОКУД 0710001 и 0710002 (или бухгалтерской (финансовой) отчетности по форме КНД 0710099, расчет по финансовым моделям не проводится.

Для заявителей, по которым отсутствуют сведения о состоянии индекса СПАРК ИФР, осуществляется расчет по критериям «Дополнительная проверка» (оценка динамики изменения риска наступления банкротства производится за последние 3 отчетных года с использованием 8-ми финансовых моделей, без определения положения в матрице по 4-м моделям).

Организатор ПКО вправе осуществить проверку достоверности предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО документов и сведений, подтверждающих соответствие заявителя требованиям документации ПКО, любым не противоречащим закону способом, включая получение соответствующей информации из любых официальных источников, в т.ч. из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, из справочно-аналитических систем, в т.ч. СПАРК-Интерфакс, а также путем направления запросов заявителю и иным лицам, обладающим необходимой информацией.

Описание применяемых моделей

Модель 1.

R = 0,1*K1 + 2*K2 + 0,08*K3 + 1*K4 + 0,45*K5

| Коэффициент | Формула расчета |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Коэффициент текущей ликвидности (K1) | Оборотные активы / Краткосрочные обязательства | стр.1200 / (стр.1520 + стр. 1510+стр.1550) |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2) | (Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Оборотные активы | (стр.1300 - стр. 1100) / стр.1200 |
| Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (K3) | Выручка / Среднегодовая стоимость активов | стр.2110 / [(стр.1600нп.+стр.1600кп.)*0,5] |
| Коэффициент рентабельности собственного капитала (K4) | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400 / стр.1300 |
| Коэффициент рентабельности продаж (K5) | Чистая прибыль (убыток) / Выручка | стр.2400 / стр.2110 |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то R = 0, Заявитель получает 0 баллов.

Если R ≥ 1, то Заявитель получает 1 балл

Если R < 1, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 2.

Z = 0,063 * К1 + 0,092 * К2 + 0,057 * К3 + 0,001 * К4

| Коэффициент | Формула расчета |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500)/стр.1600 |
| К2 | (Прибыль до налогообложения + проценты к уплате) / Сумма активов | (стр.2300 + стр. 2330) / стр.1600 |
| К3 | Нераспределенная прибыль / Сумма активов | стр.1370 / стр.1600 |
| К4 | Собственный капитал / Заемный капитал | стр.1300 / (стр.1400+стр.1500) |

Если Z ≥ 0,037, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,037, то Заявитель получает 0 баллов

Если стр. 1370 отсутствует в бухгалтерской отчетности, значение нераспределенной прибыли формируется на основании сальдового остатка по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на конец года.

Модель 3.

R = 2*К1 + 0,1*К2 + 0,08*К3 + 0,45*К4 + К5

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К1) | (Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Оборотные активы | (стр.1300-стр.1100) /стр.1200 |
| Коэффициент текущей ликвидности (К2) | Оборотные активы / Краткосрочные обязательства | стр. 1200/(стр.1510+стр.1520+стр.1550) |
| Коэффициент оборачиваемости активов (К3) | Выручка / Среднегодовая стоимость активов | стр.2110/((стр.1600нп+стр.1600кп)*0,5) |
| Коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции) (К4) | Чистая прибыль (убыток) / Выручка | стр.2400/стр.2110 |
| Рентабельность собственного капитала (DuPont formula) (К5) | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400/стр.1300 |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то R = 0, Заявитель получает 0 баллов.

Если R ≥ 1, то Заявитель получает 1 балл

Если R <1, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 4.

R = 8,38*K1+1К2+ 0,054*К3 + 0,63*К4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200-стр.1500) /стр.1600 |
| К2 | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400/стр.1300 |
| К3 | Выручка / Сумма активов | стр.2110/стр.1600 |
| К4 | Чистая прибыль (убыток) / Затраты на производство и реализацию (себестоимость проданных товаров, коммерческие и управленческие расходы) | стр.2400/(стр.2120+стр.2210+стр.2220) |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то R = 0, Заявитель получает 0 баллов.

Если R ≥ 0,18, то Заявитель получает 1 балл

Если R < 0,18, то Заявитель получает 0 баллов.

Дополнительная проверка

Модель 5.

Модифицированная пятифакторная модель Альтмана:

Z = 1,2*Х1 + 1,4*Х2 + 3,3*Х3 + 0,6*Х4 + Х5

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500)/стр.1600 |
| X2 | Чистая прибыль (убыток) / Сумма активов | стр.2400 / стр.1600 |
| X3 | Прибыль до налогообложения / Сумма активов | стр.2300 / стр.1600 |
| X4 | Собственный капитал / Заемный капитал | стр.1300 / (стр.1400+стр.1500) |
| X5 | Выручка / Сумма активов. | стр.2110/стр.1600 |

Если Z ≥ 1,23, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 1,23, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 6.

Модель Таффлера – Тишоу:

Z = 0,53*Х1 + 0,13*Х2 + 0,18*Х3 + 0,16*Х4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Прибыль (убыток) от продаж / Краткосрочные обязательства | стр.2200/стр.1500 |
| X2 | Оборотные активы / Заемный капитал | стр.1200/(стр.1400 + стр.1500) |
| X3 | Краткосрочные обязательства / Сумма активов | стр.1500/ стр.1600 |
| X4 | Выручка / Сумма активов | стр.2110/ стр.1600 |

Если Z ≥ 0,2, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,2, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 7.

Модель Спрингейта:

Z = 1,03*X1 + 3,07*X2 + 0,66*X3 + 0,4*X4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500) / стр.1600 |
| X2 | (Прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате) / Сумма активов | (стр.2300 + стр. 2330) / стр.1600 |
| X3 | Прибыль (убыток) до налогообложения / Краткосрочные обязательства | стр.2300 / стр.1500 |
| X4 | Выручка / Сумма активов | стр.2110 / стр.1600 |

Если Z ≥ 0,862, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,862 то Заявитель получает 0 баллов

Модель 8.

Модель Фулмера:

Z = 5,528*Х1 + 0,212*Х2 + 0,073*Х3 + 1,27*Х4 – 0,12*Х5 + 2,335*Х6 + 0,575*Х7 + 1,083*Х8 + 0,894*Х9 – 6,075

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Среднегодовая нераспределенная прибыль / Среднегодовая сумма активов | (стр.1370нп+стр. 1370кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X2 | Выручка / Среднегодовая сумма активов | Стр.2110 . (1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X3 | Прибыль (убыток) до уплаты налогов / Собственный капитал | стр.2300 / стр.1300 |
| X4 | Чистая прибыль / Сумма среднегодовых долгосрочных и среднегодовых краткосрочных обязательств | стр.2400 . (стр.1400нп+стр.1400кп)/2 + (1500нп+стр.1500кп)/2 |
| X5 | Среднегодовые долгосрочные обязательства / Среднегодовая сумма активов | (стр.1400нп+стр. 1400кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X6 | Среднегодовые краткосрочные обязательства / Среднегодовая сумма активов | (стр.1500нп+стр. 1500кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X7 | log (материальные активы) | lg(стр.1600- стр.1110- стр.1130- стр.1180- стр.1220- стр.1230) |
| X8 | Чистый оборотный капитал / Сумма среднегодовых долгосрочных и среднегодовых краткосрочных обязательств | (стр.1200-стр.1500) . (стр.1400нп+стр.1400кп)/2 + (1500нп+стр.1500кп)/2 |
| X9 | log ((прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате) / проценты к уплате) | lg((стр.2300+стр.2330)/стр.2330) |

Если Z ≥ 0, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0, то Заявитель получает 0 баллов

Если Прибыль до уплаты налогов и Собственный капитал имеют отрицательные значения, то Заявитель получает 0 баллов.

Если стр. 1370 отсутствует в бухгалтерской отчетности, значение нераспределенной прибыли формируется на основании сальдового остатка по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на начало и конец года соответственно.

Общие рекомендации (по всем моделям):

- Если при проведении расчета коэффициентов числитель и знаменатель равны 0, то значения таких коэффициентов принимаются равными 0 (за расчетный год).

- Если при проведении расчета коэффициентов знаменатель, являющийся общей суммой активов (стр. 1600) или капиталом и резервом (стр.1300) равен 0, то значения такого коэффициента принимается равным 0 (за расчетный год).

Приложение А.5

Дополнительные требования

- В случае полного или частичного отсутствия оборудования по подвиду работ, услуг 
РНИ ВПУ (пункт 3 таблицы приложения А) допускается привлечение заявителем собственной или на ином законном основании аттестованной (аккредитованной) лаборатории в соответствии с требованиями приложения А.3.

- Наличие у заявителя назначенной приказом камеральной группы в соответствии с требованиями приложения А.2. Специалисты камеральной группы в состав бригад не входят.

- Наличие у заявителя гарантийного письма о своевременном оформлении документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО (свидетельства, лицензии, сертификаты, удостоверения и т.д.) в случае, если срок действия таких документов истекает в период проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО.

Приложение Б

Перечень и форма предоставления информации и документов

| № п/п | Наименование документа | Форма предоставления информации (документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг | электронный образ или скан-копия на фирменном бланке заявителя, по форме приложения Г.1 |  |
| 2 | Сведения о юридическом статусе и деловой репутации заявителя |  |  |
|  | Общие сведения о заявителе | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.2 |  |
|  | Копия действующей редакции устава организации со всеми изменениями с отметкой ИФНС о регистрации или заверенная подписью и оттиском печати нотариуса (за исключением случаев применения типового устава, форма которого утверждена Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью», о чем сделана соответствующая отметка в ЕГРЮЛ) | скан-копия | * |
|  | Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т. ч. конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя, с копиями соответствующих подтверждающих документов | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.3 |  |
|  | Сведения об аффилированных лицах с копиями соответствующих подтверждающих документов |  |  |
| 3 | Сведения о финансовом состоянии заявителя |  |  |
| 3.1 | При отсутствии в силу закона информации о заявителе - юридическом лице в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/) - бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) и отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) (или бухгалтерская (финансовая) отчетность по форме КНД 0710099 или иной форме, установленной Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и/или федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов) за последний отчетный календарный год и за предшествующий ему отчетный календарный год с подтверждением отправки (получения) в ИФНС в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов | скан-копия |  |
| 3.2 | Сведения о финансовых показателях заявителя | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.4 |  |
| 3.3 | Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности | электронный образ или скан-копия по форме приложения Г.5 |  |
| 3.3.1 | Оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, входящих в состав кредиторской задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) или иная расшифровка кредиторской задолженности по видам задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) (счета 68, 69) | скан-копия |  |
| 3.3.2 | Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за последние 3 завершенных года | скан-копия |  |
| 3.4 | Справка заявителя о наличии (отсутствии) у заявителя и его аффилированных лиц просроченной кредиторской задолженности | скан-копия |  |
| 4 | Сведения об опыте выполнения работ заявителя по предмету ПКО |  |  |
|  | Перечень договоров/контрактов за последние 3 года, заключенных заявителем, с указанием предмета, цены договора/контракта, наименования и реквизитов заказчика на выполнение работ, оказание услуг по предмету ПКО | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.6 |  |
|  | Первая и последняя страница договоров/контрактов, страницы с указанием предмета договоров/контрактов, указанных в п.4.1 | скан-копия |  |
|  | Акты приемки работ, выполненных заявителем за последние три года по договорам/контрактам, указанным в п.4.1 | скан-копия |  |
| 5 | Сведения об оснащенности техническими ресурсами заявителя | подлинник, по форме приложения Г.7 |  |
| 5.1 | Документы, подтверждающие право владения и/или пользования заявленными техническими ресурсами, указанными в приложении А.1 в соответствии с п.3.2.1.1 программы проверки (оборотно-сальдовая ведомость, инвентарная карточка, ТОРГ-12, счет- фактура, договор аренды и иные документы, подтверждающие право владения и/или пользования) | скан-копия | * |
| 5.2 | Паспорта на приборное оборудование и средства измерения | скан-копия | * |
| 5.3. | Действующие свидетельства (протоколы) о поверке (освидетельствовании, калибровке) приборного оборудования и средств измерения | скан-копия | * |
| 5.4 | График поверок (калибровок) приборного оборудования и средств измерения | скан-копия | * |
| 5.5 | Гарантийное письмо об обеспечении персонала заявителя техническими ресурсами при допуске на объекты РНИ ТЭ в соответствиия с требованиями приложения А.1 программы проверки (при необходимости) | скан-копия на фирменном бланке заявителя, подписанная уполномоченным лицом | В гарантийном письме перечисляются технические ресурсы согласно таблицы приложения А.1, отсутствующие на этапе процедуры ПКО |
| 6 | Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг | подлинник, по форме приложения Г.8 |  |
|  | Утвержденное штатное расписание (выписка из штатного расписания), документы, подтверждающие заполнение штатного расписания (штатная расстановка, трудовые книжки и/или трудовые договоры на заявленный персонал) | скан-копия | * |
|  | Действующие документы, подтверждающие квалификацию, наличие профессионального образования, обучения и повышения квалификации у заявленного персонала согласно приложения А.2 | скан-копия | * |
|  | Приказ о создании камеральной группы | скан-копия | * |
|  | Протокол (выписка из протокола) об аттестации персонала по ПБ в необходимых для выполнения работ областях (А.1, Б.8.6) | скан-копия | * |
| 6.5 | Удостоверения и/или протоколы заседаний комиссии о проверке знаний требований охраны труда (ОТ) | скан-копии | * |
| 6.6 | Действующее удостоверение о проверке знаний по ПТЭТЭ | скан-копии | * |
| 6.7 | Справка заявителя о стаже работы заявляемого персонала | скан-копия на фирменном бланке заявителя, подписанная уполномоченным лицом | * |
| 6.8 | Гарантийное письмо о наличии у заявляемого персонала действующих документов о проверке знаний требований охраны труда и об обучении мерам пожарной безопасности при допуске заявителя на объекты для выполнения РНИ ТЭ | скан-копии | * |
| 7 | Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО | подлинник, по форме приложения Г.9 |  |
| 7.1 | Методики проведения режимно-наладочных испытаний (в соответствии с требованиями приложения А.3) | скан-копия | * |
| 7.2 | Для РНИ ВПУ: свидетельство об аттестации или аттестат аккредитации лаборатории, в том числе выполняющей измерения по определению качества воды (в соответствии с требованиями приложения А.3) ИЛИ договор оказания услуг со сторонней организацией на оказание услуг с приложением свидетельства об аттестации или аттестата аккредитации привлекаемой лаборатории и области ее деятельности | скан-копии | * |
| 8 | Гарантийное письма о своевременном оформлении документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО (свидетельства, лицензии, аттестаты, сертификаты, удостоверения и т.д.) в случае, если срок действия таких документов истекает в период проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО | скан-копия на фирменном бланке заявителя, подписанная уполномоченным лицом |  |
| 9 | Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени заявителя, за исключением случаев подписания заявки на ПКО лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право действовать от иени юридического лица без доверенности | скан-копия |  |
| ** | Дополнительные документы заявителя |  |  |

*проверка наличия подлинника (оригинала) при проверке заявителя обязательна.

** заявитель может самостоятельно указать дополнительные документы, подтверждающие требования ПКО по конкретному виду работ, услуг, но не указанные в настоящем приложении.

Примечание: при направлении заявки на ПКО приложение Б используется для обозначения файлов в представляемой заявителем заявке на ПКО.

Приложение В

Форма Акта проверки

Утверждаю

Генеральный директор/лицо, его замещающее

(наименование проверяющей ОСТ)

__________И.О. Фамилия

«__» _________ 20__ г.

Акт проверки _________________________________

сокращенное наименование проверяемой организации

место проведения проверки (город)                                                                                                   «___»__________20__г.

Полное наименование организации: __________________________, ИНН___________________

Состав группы проверки:

1 И.О. Фамилия, должность

2 И.О. Фамилия, должность

3 И.О. Фамилия, должность

4 И.О. Фамилия, должность

5 …

Проведена проверка организации ___________________________(указать сокращенное наименовании организации)  на соответствие требованиям по виду (при наличии подвидов указать) работ, услуг по адресу (указать место проверки: производственная база, офис, филиал, участок производства работ) в период (указать даты проверки).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

| Полное и сокращенное наименование организации, ИНН, ОГРН, КПП |  |
| --- | --- |
| Адрес фактический |  |
| Адрес (место нахождения) юридического лица |  |
| Адрес почтовый |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Web-сайт (при наличии) |  |
| Руководитель организации (должность, Фамилия Имя Отчество) |  |
| Главный бухгалтер (Фамилия Имя Отчество) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Документ о регистрации организации, дата выдачи |  |
| Основной вид деятельности организации |  |
| Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| Сведения о включении организации в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС Росссии) | Включена/не включена |
| Сведения о соответствии организации критериям отнесения к субъектам малого и среднего придпринимательства |  |
| Общая численность работников чел. |  |
| Распределение собственности (акции), % юридические лица (указать наименование организации и И.О. Фамилия акционера) (юридические лица раскрыть до конечных собственников, выгодоприобретателей-физических лиц) физические лица (если применимо, в том числе указать И.О. Фамилия акционера) госсобственность |  |

При проверке общих сведений об организации также отмечено следующее: 
(в случае правопреемства организации указать основание ее преобразования).

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Состав аффилированных лиц* по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале заявителя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР      от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Информация о соответствии требованиям программы проверки по предмету пко

- Проверка на соответствие ТРебованиям к разрешительным документам, предусмотренным программой проверки по предмету ПКО

  - Организация имеет следующие разрешительные документы:

| № п/п | Наименование документа (лицензия/выписка СРО, аттестат аккредитации лаборатории и т.д.) | Регистрационный номер | Орган, выдавший документ | Срок действия | Сведения о соответствии (соответствует/ не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Проверка наличия у организации устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы

2.1 Сведения о финансовом состоянии организации за последние 3 года

| № п/п | № строк баланса | Наименование показателей | Показатель, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Выручка |  |  |  |
|  |  | Чистая прибыль |  |  |  |
|  |  | Убыток |  |  |  |
|  |  | Собственный капитал |  |  |  |

2.2 Оценка финансового состояния

1 этап: Оценка по 4 моделям

| Контрагент | Баллы |  |  |  |  | СПАРК ИФР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГ | Модель Постюшкова | Модель Лиса | Модель Сайфуллина и Садыкова | Модель ИГЭА |  |

- этап: Оценка по 8 моделям (заполняется в случае проведения дополнительной проверки; в случае отсутствия необходимости проведения оценки финансового состояния в рамках дополнительной проверки (2 этапа) – удаляется)

| Контрагент | ИТОГ среднее за 3 года | ИТОГ за ____ год | ИТОГ за ____ год | ИТОГ за ____ год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

По результатам проверки установлено соответствие/не соответствие ________________ (наименование проверяемой организации) требованиям программы проверки по предмету ПКО.

- проверка наличия количества специалистов и иных работников, соответствующего требованиям программы проверки по предмету пко

3.1 Численность и квалификация специалистов и работников организации, привлекаемых для выполнения заявленного вида работ, услуг, определены на основании представленных подтверждающих документов (трудовые книжки, дипломы, удостоверения и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Категории специалистов и работников (в соответствии с требованиями программы проверки по предмету ПКО) | Требуемая численность, чел. | Общая численность специалистов и работников организации, чел. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по бессрочным трудовым договорам | в том числе по срочным трудовым договорам | в том числе по гражданско-правовым договорам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

- Проверка наличия производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, соответствующего требованиям программы проверки по предмету пко

4.1 Данные о технической оснащенности в соответствии с требованиями программы проверки по заявленному виду работ, услуг организации определены на основании представленных подтверждающих документов (ПТС и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с требованиями программы проверки | Тип, марка техники организации | Требования (количество), единиц | Фактическое количество технических ресурсов, единиц |  | Срок окончания договора аренды (если технические ресурсы привлекаются по договору аренды) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственность/ лизинг | Аренда* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего единиц технических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |

* - в случае аренды технических ресурсов у аффилированных лиц, дочерних и зависимых обществ в графе 6 указывать «аренда у аффилированного лица», а в графе «Примечание» указывать наименование аффилированного лица. Аренда технических ресурсов у аффилированного лица приравнивается к собственности.

Привлекаемые заявителем технические ресурсы на основании договоров аренды составляют _______%.

- ПРОВЕРКА Наличия опыта выполнения работ, оказания услуг

5.1 Данные об опыте выполнения работ организации определены на основании представленных подтверждающих документов (договоров) и приведены в следующей таблице.

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполнения рабои | Виды работ, выполненные заявителем собственными силами согласно приложению А программы проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственным и силами |  |  |
| - Опыт выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Опыт выполнения работ не по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |

- По результатам проверки установлено:

| № п/п | Требования к организации в соответствии с программой проверки | Сведения о соответствии (соответствует/не соответствует) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличие документов, подтверждающих юридический статус организации и действующее состояние юридического лица |  |  |
| 2 | Наличие у организации устойчивого финансового состояния |  |  |
| 3 | Наличие у организации положительной деловой репутации |  |  |
| 4 | Наличие у организации действующих документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО |  |  |
| 5 | Наличие технических ресурсов для выполнения заявленного вида (подвида) работ, услуг |  |  |
| 6 | Наличие у организации персонала соответствующей квалификации для выполнения заявленного вида (подвида) работ, услуг |  |  |
| 7 | Наличие у персонала заявителя аттестации по ПБ в необходимых для выполнения работ областях |  |  |

- Потенциальный объем, который способен выполнить заявитель по виду/подвидам работ, услуг, исходя из оснащенности техническими ресурсами, обеспеченности персоналом и наличия документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО:

| № п/п | Подвид работ, услуг | Объем | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Режимно-наладочные испытания котельного оборудования | * | бригада |  |
| 2 | Режимно-наладочные испытания тепловых сетей | * | бригада |  |
| 3 | Режимно-наладочные испытания водоподготовительных установок | * | бригада |  |

Инструкция по заполнению (при заполнении акта проверки удаляется):

- Вид/подвид работ, услуг указывать в соответствии с программой проверки по предмету ПКО.

- При оформлении заполнять только заявленные подвиды работ, услуг; по ПКО в строках подвидов работ, услуг, на которые заявитель не заявлялся, указывать «не заявлялись».

- Порядок расчета потенциального объема выполняемых работ, услуг для ПКО указан в приложении А.5.

- Единицы измерения указывать в именительном падеже.

- В графе «Примечание» при необходимости указываются требование по одновременному выполнению работ, услуг либо другая информация, соответствующая требованиям НД вида работ, услуг.

- При наличии разъяснений, дополнительных требований или методик расчета объема работ, услуг информация указывается в сносках под таблицей.

Руководитель группы проверки:

| (должность) Члены группы проверки: | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |

Подпись руководителя (уполномоченного представителя) проверяемой организации (заявителя):

(должность)

(подпись, печать (при наличии))

(И.О.Фамилия)

(дата)

Приложение Г

Формы документов, представляемые заявителем

К обязательным формам, представляемым заявителем, относятся:

- Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг.

- Общие сведения о заявителе.

- Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т. ч. конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя. Сведения об аффилированных лицах заявителя.

- Сведения о финансовых показателях заявителя.

- Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.

- Сведения об опыте выполнения работ заявителем по предмету ПКО.

- Сведения об оснащенности техническими ресурсами.

- Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг.

- Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО.

Приложение Г.1

Заявка на предварительный квалификационный отбор
по видам работ, услуг

(заполняется на фирменном бланке заявителя)

| _______________№______________ (дата и номер документа) | Организатору ПКО ООО «НИИ Транснефть» |
| --- | --- |

В соответствии с извещением ООО «НИИ Транснефть» о проведении предварительного квалификационного отбора (далее - ПКО) по видам работ, услуг №390: режимно-наладочные испытания тепловых энергоустановок организаций системы «Транснефть»________________________________________________________________________

(наименование ПКО, указанное в извещении о ПКО)

__________________________________________________________________________________

прошу Вас выполнить проверку ______________________________________________________

(сокращенное наименование заявителя, ИНН)

на соответствие требованиям ПКО по следующим подвидам работ, услуг  (заявленный подвид работ, услуг отметить знаком ):

| Режимно-наладочные испытания котельного оборудования |  |
| --- | --- |
| Режимно-наладочные испытания тепловых сетей |  |
| Режимно-наладочные испытания водоподготовительных установок |  |

Проверка технической оснащенности и обеспеченности персоналом, а также заявленных документов _____________________________________________________________

(сокращенное наименование заявителя)

может быть осуществлена по адресу: __________________________________________________.

(указывается фактическое местонахождение заявителя)

Представляю документы, необходимые для проведения проверки в соответствии с требованиями документации ПКО.

______________________                         ________________                           _______________________

(Должность)                                                 (Подпись)                                                (Фамилия инициалы)

Приложение Г.2

Общие сведения

| № п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации согласно уставу, ИНН, ОГРН, КПП |  |
| 2 | Адрес юридического лица |  |
| 3 | Адрес фактический |  |
| 4 | Адрес почтовый |  |
| 5 | Телефон |  |
| 6 | Электронная почта |  |
| 7 | Руководитель организации (должность, ФИО) |  |
| 8 | Главный бухгалтер организации (должность, ФИО) |  |
| 9 | Банковские реквизиты организации |  |
| 10 | Документ о регистрации, дата выдачи |  |
| 11 | Основной вид деятельности организации |  |
| 12 | Филиалы (наименование, адрес) |  |
| 13 | Дочерние и зависимые общества (наименование, адрес) |  |
| 14 | Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| 15 | Распределение долей участия в уставном/складочном капитале (%) - юридические лица (указать наименование); - физические лица; - публично-правовые образования |  |
| 16 | Сведения о соответствии организации критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства | соответствует/ не соответствует |
| 17 | Сведения о включении организации в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС России) | включена/не включена |
| 18 | Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

Приложение Г.3

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, 
выгодоприобретателей-физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя

| Полное наименование организации |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| КОД ОКВЭД |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| №* |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес регистрации | Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) |  |  | Руководитель/ заявитель/ акционер/ бенефициар (распределение собственности, %) |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем предоставления в ПАО «Транснефть», организации системы «Транснефть», а также последними в органы государственной власти. *Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1, 2 и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1, 2.2 и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициара (пример 2.1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Форма. Справка о наличии связей заявителя с аффилированными лицами

При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО прошу учесть следующие сведения о наличии у ______________________________________(указывается полное наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя) связей, на основании которых лица признаются аффилированными с заявителем*.

Состав аффилированных лиц по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале заявителя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________       ________________                           _______________________

(Должность)                                       (Подпись)                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Заявитель должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, которые могут быть признаны аффилированными с ним.

В случае если у заявителя таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО) прошу учесть, что у (указывается наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя НЕТ лиц, которые могут быть признаны аффилированными с заявителем.

- При заполнении данной Справки заявитель должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, которые могут быть признаны аффилированными, может являться основанием для отклонения заявки на ПКО или принятия решения об отказе во включении заявителя в реестр ПКО.

- Заявитель прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Приложение Г.4

Сведения о финансовых показателях

(указать наименование заявителя)

| № п/п | Наименование | Единица измерения/ нормативное значение | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уставный капитал | тыс. руб. |  |  |
| 2 | Чистые активы на конец последнего отчетного (годового) периода | ЧА>Уставный капитал |  |  |
| 3 | Дебиторская задолженность на конец последнего отчетного (годового) периода | тыс. руб. |  |  |
| 3.1 | Дебиторская задолженность на дату подачи заявки на ПКО | тыс. руб. |  |  |
| 4 | Кредиторская задолженность на конец последнего отчетного (годового) периода | тыс. руб. |  |  |
| 4.1 | Кредиторская задолженность на дату подачи заявки на ПКО | тыс. руб. |  |  |
| 5 | Сведения об исполнении заявителем налоговых обязательств | тыс. руб. |  |  |
| 6 | Показатели выручки за последние 3 года |  |  |  |
| 6.1 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.2 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.3 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.4 | Среднегодовой показатель выручки | тыс. руб. |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.5

Справка (расшифровка) 
о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности

на конец последнего отчетного  (годового) периода

(указать наименование заявителя)

по состоянию на «__»______ 20__ г.

| Бух. счет | Наименование | ДТ задолженность, тыс. руб. | КТ задолженность, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60,01 | Задолженность перед поставщиками, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 60,02 | Задолженность за поставщиками по авансам, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 62,01 | Задолженность покупателей, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 62,02 | Задолженность перед покупателями по авансам, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 63 | Резервы по сомнительным долгам |  |  |
| 68 | Задолженность перед бюджетом, в т.ч. |  |  |
| 68,01 | НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента |  |  |
| 68,02 | НДС |  |  |
| 68,04 | Налог на прибыль |  |  |
| 68,07 | Транспортный налог |  |  |
| 68,08 | Налог на имущество |  |  |
| 68,10 | Прочие налоги и сборы |  |  |
| 69 | Задолженность перед внебюджетными фондами, в т.ч. |  |  |
| ……. |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

Генеральный директор (наименование заявителя)  (Главный бухгалтер)  __________    ___________

Приложение Г.6

Сведения

об опыте выполнения работ по предмету ПКО за последние три года

(указать наименование заявителя)

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполне-ния работ | Вид/подвиды и объем работ, выполненные заявителем согласно приложению А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственными силами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Опыт выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО - __ лет |  |  |  |  |  |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.7

Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)

- Наименование подвида работ*

| № п/п | Наименование технических ресурсов* (в соответствии с приложением А.1) | Наименование, тип, марка приборов и оборудования заявителя** | Основные технические характеристики | Количество (ед.) |  | Дата окончания срока освидетельст-вования (поверки, калибровки, аттестации) | Право владения (собственность, аренда) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План*** (минимальные требования) | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Наименование подвида работ*

| № п/п | Наименование технических ресурсов* (в соответствии с приложением А.1) | Наименование, тип, марка приборов и оборудования заявителя** | Основные технические характеристики | Количество (ед.) |  | Дата окончания срока освидетельст-вования (поверки, калибровки, аттестации) | Право владения (собственность, аренда) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План*** (минимальные требования) | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*заполняется только по заявленным подвидам работ, услуг согласно заявки на ПКО (приложение Г.1) в соответствии с требованиями приложения А.1;

** в случае замены на другое оборудование, отличное от наименования согласно приложения А.1, в графе «Примечание» приводится подтверждение, что функциональные возможности другого оборудования не снижаются;

***под минимальными требованиями подразумеваются требования для одной бригады согласно приложения А.1.

Общая оснащенность техническими ресурсами заявителя по состоянию на «___» _____ 20__г. –  ___ ед.

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

Приложение Г.8

Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг

(указать заявителя)

- Обеспеченность персоналом

| № п/п | Наименование (в соответствии с приложением А.2) | Численность персонала заявителя, чел. |  | Квалификационный уровень | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План** (минимальные требования) | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование подвида работ, услуг* |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование подвида работ, услуг* |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |

* в таблице указывается персонал только по заявленным подвидам работ, услуг в соответствии с  требованиями приложения А.2.

**под минимальными требованиями подразумеваются требования для одной бригады согласно приложения А.2.

- Сведения о квалификационном составе персонала

| № п/п | ФИО | Должность по штатному расписанию | Образование | Специальность по учебному заведению | Стаж работы, лет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование подвида работ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подвида работ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о наличии удостоверений у персонала

| № п/п | ФИО | Удостоверение о проверке знаний по ПТЭТЭ | Аттестация по ПБ |  | Удостоверение (сертификат) специалиста НК, выданное одним из независимых органов по аттестации системы НК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер и дата протокола | области аттестации | Организация, проводившая аттестацию | Номер документа, окончание срока действия | Квалификационный уровень, метод НК, ТУ (согласно табл.3 приложения А.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Общая численность персонала у заявителя по состоянию на «__» ________ 20__ г. –  ___ чел.

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.9

Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО

(указать заявителя)

| № п/п | Наименование документа* | Регистрационный номер | Орган, выдавший документ | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* в случае наличия подвидов работ, услуг приводится общий перечень документов только по заявленным подвидам работ, услуг с учетом требований приложения А.3. и А.5

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

# Библиография

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» (https://www.transneft.ru/tenders/rules/)

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

- Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н «Об утверждении  Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»

По программам обучения требованиям охраны труда, указанным в подпунктах «Б» и «В» пункта 46 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (утверждены постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»)

Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденные приказом от 04.09.2020 № 334:

А.1 Основы промышленной безопасности;

Б.8.6 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах.

Документ также размещен в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ЕИС).